## Betriebsbeurteilung
Betriebsbeurteilung | Einheit | Wert | Beurteilung | Erklärung Parameter | Typische Informationquelle | Ziel Betrieb | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6 | Bemerkung
Betriebskennwerte | Einheit | Wert | Beurteilung | Erklärung Parameter | Typische Informationquelle | Ziel Betrieb | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6
SRT Stufe 1 | [d] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) | Tool Kennwertberechnung | Auswaschung von Archaeen aus dem Reaktor verhindern | Keine Auswaschung von Mikroorganismen zu erwarten | Auswaschung von Mikroorganismen möglich | Auswaschung von Mikroorganismen wahrscheinlich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1e+307 | 1e+307 |  | 0
HRT Gesamtsystem | [d] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Substrate im Gesamtsystem |  | Hoher Abbaugrad bzw. stabiler Faulschlamm erreichen | Abbaugrad von mehr als 99% zu erwarten | Abbaugrad von 90-99% zu erwarten | Abbaugrad von weniger als 90% zu erwarten! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 13 | 13 | 25 | 25 | 1e+307 | 1e+307 |  | 0
BR Stufe 1 | [kg oTS d-1 m-3] |  | Kein Wert eingegeben! | Organische Raumbelastung |  | Gut ausgelasteter Faulraum, keine Abbauhemmungen | Gut ausgelastet, Fütterung beibehalten | Schwach belastet, zusätzliche Fütterung möglich | Stark belastet, Hemmungen des Abbaus möglich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1e+307 | 1e+307 |  | 0
Biogasproduktivität | [Nm-3 d-1 m-3] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | Hohe Produktivität | Durchschnittliche Produktivität | Tiefe Produktivität | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Methanproduktivität | [Nm-3 d-1 m-3] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | Hohe Produktivität | Durchschnittliche Produktivität | Tiefe Produktivität | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Prozessbedingungen | Einheit | Wert | Beurteilung |  |  |  | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6
Schaumbildung | [-] |  | Bitte auswählen! | Schaum im Faulraum |  | Keine Prozessstörungen durch Schaumbildung | Keine Prozessstörungen durch Schaumbildung | Gelegentliche Prozessstörungen durch Schaumbildung | Erhebliche Prozessstörungen durch Schaumbildung | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine | sehr selten | selten | manchmal | oft | immer
TS-Gehalt | [%] |  | Kein Wert eingegeben! | Anhaltspunkt zu Viskosität im Faulraum |  | günstige Viskosität | Günstiger TS-Gehalt, keine Prozessstörung | kritischer TS-Gehalt, Prozessstörungen möglich | ungünstiger TS-Gehalt, Prozessstörungen wahrscheinlich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 100
Temperaturschwankungen im Tagesgang | [°C] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Tagesgang | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Tagesgang | gelegentliche Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Tagesgang | Erhebliche Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Tagesgang | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1e+307 | 1e+307 |  | 0
Temperaturschwankungen im Wochenrhythmus | [°C] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Wochenrhythmus | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Wochenrhythmus | gelegentliche Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Wochenrhythmus | Erhebliche Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Wochenrhythmus | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1e+307 | 1e+307 |  | 0
Temperaturschwankungen im Jahresgang | [°C] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Jahresgang | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Jahresgang | gelegentliche Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Jahresgang | Erhebliche Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Jahresgang | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1e+307 | 1e+307 |  | 0
pH-Wert-Schwankungen im Tagesgang | [-] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Tagesgang | Keine Prozessstörungen durch pH-Schwankungen im Tagesgang | gelegentliche Prozessstörungen durch pH-Schwankungen im Tagesgang | Erhebliche Prozessstörungen durch pH-Schwankungen im Tagesgang | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1e+307 | 1e+307 |  | 0
pH-Wert- im Wochenrhythmus | [-] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Wochenrhythmus | Keine Prozessstörungen durch pH-Schwankungen im Wochenrhythmus | gelegentliche Prozessstörungen durch pH-Schwankungen im Wochenrhythmus | Erhebliche Prozessstörungen durch pH-Schwankungen im Wochenrhythmus | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1e+307 | 1e+307 |  | 0
pH-Wert-Schwankungen im Jahresgang | [-] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Jahresgang | Keine Prozessstörungen durch pH-Schwankungen im Jahresgang | gelegentliche Prozessstörungen durch pH-Schwankungen im Jahresgang | Erhebliche Prozessstörungen durch pH-Schwankungen im Jahresgang | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1e+307 | 1e+307 |  | 0
Beschickungsfrequenz | [Anzahl d-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Möglichst kontinuierliche Fütterungsfrequenz | hohe Beschickungsfrequenz | mittlere Beschickungsfrequenz | tiefe Beschickungsfrequenz | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! |  |  |  |  | 1e+307 | 24 | 24 | 2 | 2 | 1e+307
Beschickungsfrequenz | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  | Möglichst konstante Fütterungsfrequenz | konstante Fütterungsfrequenz | schwankende Fütterungsfrequenz | stark schwankende Fütterungsfrequenz | Bitte auswählen! | [5 empty] | immer gleich | ziemlich regelmässig | oft unregelmässig | meist unregelmässig | schwankt täglich | keine Ahnung
Beschickungsmenge | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  | Möglichst konstante Fütterungsmenge bzw. Faulraumbelastung | kontante HRT | schwankende HRT | stark schwankende HRT | Bitte auswählen! | [5 empty] | immer gleich | ziemlich regelmässig | oft unregelmässig | meist unregelmässig | schwankt täglich | keine Ahnung
Faulraumbelastung | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | kontante Br | schwankende Br | stark schwankende Br | Bitte auswählen! | [5 empty] | immer gleich | ziemlich regelmässig | oft unregelmässig | meist unregelmässig | schwankt täglich | keine Ahnung
Durchmischungsfrequenz | [min h-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Optimale Durchmischungsfrequenz | optimale Durchmischungsfrequenz | zu hohe Durchmischungsfrequenz | zu tiefe Durchmischungsfrequenz | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60
Durchmischungsgüte | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  | Möglichst homogene Durchmischung | homogene Durchmischung | inhomogene Durchmischung | stark inhomogene Durchmischung | Bitte auswählen! | [5 empty] | hervorragend | sehr gut | gut | mittel | schlecht | sehr schlecht
Fremd- bzw. Störstoffgehalt | [-] |  | Bitte auswählen! | Gehalt an Kunststoffen, Alu, Steinen etc. |  | Möglichst störungsfreier Betrieb | keine Störstoffbelastung | moderate Störstoffbelastung | grosse Störstoffbelastung | Bitte auswählen! | [5 empty] | nicht nachweisbar | sehr gering | gering | mittel | hoch | sehr hoch
Sinkschichten | [-] |  | Bitte auswählen! | Ablagerungen und Sand im Faulraum |  | Möglichst keine Sinkschichten im Faulraum | keine Störung durch Sinkschichten im Faulraum | mögliche Störung durch Sinkschichten im Faulraum | Störung durch Sinkschichten im Faulraum wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine | sehr selten | selten | manchmal | oft | immer
Schwimmschichten | [-] |  | Bitte auswählen! | Schwimmschichten im Faulraum |  | Möglichst keine Schwimmschichten im Faulraum | keine Störung durch Schwimmschichten im Faulraum | Störung durch Schwimmschichten im Faulraum möglich | Störungen durch Schwimmschichten im Faulraum wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine | sehr selten | selten | manchmal | oft | immer
Biogasgeruch | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Anzeichen auf Gasverluste | Gasverluste möglich | Gasverluste wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine | sehr schwach / sehr selten | schwach / selten | moderat / manchmal | stark / oft | sehr stark / immer
Notfackelbetrieb | [h a-1] |  | kein Wert eingegeben! |  |  |  | keine Störungen bei der Gasverwertung | geringe Störungen bei der Gasverwertung | Erhebliche Störungen bei der Gasverwertung | kein Wert eingegeben! | ungültiger Eingabewert! | 0 | 24 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | 96 | 96 | 8760
Milieubedingungen | Einheit | Wert | Beurteilung |  |  |  | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6 |  | Gas | NH3
Leitfähigkeit | [mS] |  | Kein Wert eingegeben! | Salzgehalt |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Gas | H2S
TAC-Konzentration | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Pufferkapazität, Alkalinität |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sauerstoffgehalt im Biogas (O2) | [%] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Gelöst-Sauerstoff | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0
Sauerstoffpartialdruck (pO2) | [mbar] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0
Temperatur Stufe 1 | [°C] |  | Kein Wert eingegeben! | Temperatur im Faulraum |  | Günstige Temperatur für effizienten Substratabbau | Günstige Faulraumtemperatur, effizienter Abbau | kritische Faulraumtemperatur, langsamer Abbau oder instabiler Abbau | Ungünstige Faulraumtemperatur, Abbauhemmung wahrscheinlich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 20 | 20 | 35 | 35 | 58 | 58 | 60 | 60 | 100
Temperatur Stufe 2 | [°C] |  | Kein Wert eingegeben! | Temperatur im Faulraum |  | Günstige Temperatur für effizienten Substratabbau | Günstige Faulraumtemperatur, effizienter Abbau | kritische Faulraumtemperatur, langsamer Abbau oder instabiler Abbau | Ungünstige Faulraumtemperatur, Abbauhemmung wahrscheinlich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 20 | 20 | 35 | 35 | 58 | 58 | 60 | 60 | 100
Temperatur Stufe 3 | [°C] |  | Kein Wert eingegeben! | Temperatur im Faulraum |  | Günstige Temperatur für effizienten Substratabbau | Günstige Faulraumtemperatur, effizienter Abbau | kritische Faulraumtemperatur, langsamer Abbau oder instabiler Abbau | Ungünstige Faulraumtemperatur, Abbauhemmung wahrscheinlich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 20 | 20 | 35 | 35 | 58 | 58 | 60 | 60 | 100
Temperatur Stufe 4 | [°C] |  | Kein Wert eingegeben! | Temperatur im Faulraum |  | Günstige Temperatur für effizienten Substratabbau | Günstige Faulraumtemperatur, effizienter Abbau | kritische Faulraumtemperatur, langsamer Abbau oder instabiler Abbau | Ungünstige Faulraumtemperatur, Abbauhemmung wahrscheinlich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 20 | 20 | 35 | 35 | 58 | 58 | 60 | 60 | 100
pH-Wert Stufe 1 | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | pH-Wert im Faulraum |  | Günstiger pH-Wert für ungehemmten Substratabbau | Günstiger pH-Wert, effizienter Abbau | kritischer pH-Wert, Abbauhemmungen möglich | Ungünstiger pH-Wert, Abbauhemmungen wahrscheinlich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 12
pH-Wert Stufe 2 | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | pH-Wert im Faulraum |  | Günstiger pH-Wert für ungehemmten Substratabbau | Günstiger pH-Wert, effizienter Abbau | kritischer pH-Wert, Abbauhemmungen möglich | Ungünstiger pH-Wert, Abbauhemmungen wahrscheinlich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 12
pH-Wert Stufe 3 | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | pH-Wert im Faulraum |  | Günstiger pH-Wert für ungehemmten Substratabbau | Günstiger pH-Wert, effizienter Abbau | kritischer pH-Wert, Abbauhemmungen möglich | Ungünstiger pH-Wert, Abbauhemmungen wahrscheinlich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 12
pH-Wert Stufe 4 | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | pH-Wert im Faulraum |  | Günstiger pH-Wert für ungehemmten Substratabbau | Günstiger pH-Wert, effizienter Abbau | kritischer pH-Wert, Abbauhemmungen möglich | Ungünstiger pH-Wert, Abbauhemmungen wahrscheinlich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 12
Redox-Potenzial | [mV] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | Günstiges Redoxpotenzial, keine Prozessstörung | kritisches Redoxpotenzial, Prozessstörungen möglich | ungüstiges Redoxpotenzial, Prozessstörungen wahrscheinlich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | -200 | -200 | -400 | -400 |  | 0
Makronährstoffe | Einheit | Wert | Beurteilung |  |  |  | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6
oTS-Gehalt | [%] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) | Tool Kennwertberechnung | Auswaschung von Archaeen aus dem Reaktor verhindern | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
oTS-Anteil der TS | [%] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) | Tool Kennwertberechnung | Auswaschung von Archaeen aus dem Reaktor verhindern | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
TOC-Konzentration | [g L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) | Tool Kennwertberechnung | Auswaschung von Archaeen aus dem Reaktor verhindern | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000
CSB-Konzentration | [g L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) | Tool Kennwertberechnung | Auswaschung von Archaeen aus dem Reaktor verhindern | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000
N-Konzentration | [g L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 11 | 22 | 22 | 1000
S-Konzentration | [g L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 | 50 | 1000
C:N-Verhätlnis | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 40 | 40 |  | 0 | 1e+307
C:P-Verhätlnis | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 120 |  | 0 | 1e+307
N:P-Verhätlnis | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 |  | 0 | 1e+307
C:S-Verhätlnis | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 200 |  | 0 | 1e+307
Mikronährstoffe | Einheit | Wert | Beurteilung |  |  |  | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6
Aluminium (Al) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 350 | 350 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 1e+307
Blei (Pb) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1e+307
Calcium (Ca) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 300 | 8000 | 8000 | 1e+307
Calcium (Ca) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 |  | 0 | 1e+307
Chrom (Cr) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 1e+307
Eisen (Fe) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 |  | 0 | 1e+307
Eisen (Fe) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 750 | 750 | 5000 | 5000 |  |  | 1e+307 | Optimal 2’400 mg kg-1 TS
Kalium (K) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 0 | 1e+307
Kobalt (Co) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 10 | 10 |  | 0 | 1e+307
Kobalt (Co) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 |  |  | 1e+307 | Optimal 1.8 mg kg-1 TS
Kupfer (Cu) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 1e+307
Kupfer (Cu) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 80 | 80 |  |  | 1e+307 | Optimal 40 mg kg-1 TS
Magnesium (Mg) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 400 | 400 | 720 | 720 |  | 0 | 1e+307
Mangan (Mn) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 50 | 50 |  | 0 | 1e+307 |  | PP | FOS
Mangan (Mn) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 1500 | 1500 |  |  | 1e+307 | Optimal 300 mg kg-1 TS | PP | TAC
Molybdän (Mo) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1e+307 |  | PP | FOS/TAC
Molybdän (Mo) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 16 | 16 |  |  | 1e+307 | Optimal 4 mg kg-1 TS | SS | ES
Natrium (Na) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 350 | 350 | 53000 | 53000 | 1e+307 |  | SS | PS
Nickel (Ni) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |  | 0 | 1e+307 |  | SS | ES/PS
Nickel (Ni) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 30 | 30 |  |  | 1e+307 | Optimal 16 mg kg-1 TS | SS | BS
Quecksilber (Hg) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1e+307
Selen (Se) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1e+307 |  | SS | iBS
Selen (Se) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 4 | 4 |  |  | 1e+307 | Optimal 0.5 mg kg-1 TS | SS | VS
Wolfram (W) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 30 | 30 |  |  | 1e+307 |  | SS | iVS
Wolfram (W) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 30 | 30 |  |  | 1e+307 | Optimal 0.6 mg kg-1 TS | Gas | H2
Zink (Zn) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 150 |  | 0 | 1e+307 |  | Gas | O2
Zink (Zn) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 400 | 400 |  |  | 1e+307 | Optimal 200 mg kg-1 TS | Gas | CH4
[23 empty] | Gas | CO2
Gasqualität | Einheit | Wert | Beurteilung |  |  |  | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6
Methan (CH4) | [%] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Möglichst hoher Gehalt im Biogas | Der Anteil liegt im optimalen Bereich | Der Anteil liegt im kritischen Bereich | Der Anteil liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! |  |  |  |  | 100 | 50 | 50 | 45 | 45 | 0
Kohlendioxid (CO2) | [%] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Möglichst tiefer Gehalt im Biogas | Der Anteil liegt im optimalen Bereich | Der Anteil liegt im kritischen Bereich | Der Anteil liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 55 | 55 | 100
Ammoniak (NH3) | [%] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Möglichst tiefer Gehalt im Biogas | Der Anteil liegt im optimalen Bereich | Der Anteil liegt im kritischen Bereich | Der Anteil liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | [6 empty] | 0 |  | 0
Schwefelwasserstoff (H2S) | [%] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Möglichst tiefer Gehalt im Biogas | Der Anteil liegt im optimalen Bereich | Der Anteil liegt im kritischen Bereich | Der Anteil liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | [6 empty] | 0 |  | 0
Nebenprodukte | Einheit | Wert | Beurteilung |  |  |  | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6
Ammoniak (NH3+), gelöst | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 690 | 690 | 1e+307
Ammonium (NH4), gelöst | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! |  |  |  |  | 200 | 1700 | 1700 | 14000 | 14000 | 1e+307
Total anorganisches N, gelöst | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | [5 empty] | 9000 | 9000 |  | 0 | 1e+307
Schwefelwasserstoff (H2S), gelöst | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 1000 | 1000 | 1e+307
Sulfid (S2-), gelöst | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | [5 empty] | 100 | 100 | 800 | 800 | 1e+307
Zwischenabbauprodukte | Einheit | Wert | Beurteilung |  |  |  | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6
Wasserstoff (H2) | [ppm] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Wasserstoffpartialdruck (pH2) | [mbar] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Gesamtsäuren | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Flüchtige, organische Fettsäuren (FOS) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Essigsäure | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Propionsäure | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Buttersäure | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Iso-Buttersäure | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Valeriansäure | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Iso-Valeriansäure | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Essigsäure/Propionsäure-Verhältnis | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FOS/TAC-Verhältnis | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hemmstoffe | Einheit | Wert | Beurteilung |  |  |  | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6
Nitrat | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nitrit | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sulfit | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aromaten | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Halogene | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Chlorierte Kohlenwasserstoffe | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Antibiotika | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Desinfektions- und Lösungsmittel | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Herbizite, Insektizide und Bakterizide | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Mykotoxine | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Siloxane | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
weitere organische Verbindungen | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f

## Substratbeurteilung
Substratbeurteilung | Einheit | Wert | Beurteilung | Erklärung Parameter | Typische Informationquelle | Ziel Betrieb | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6 | Bemerkung
Substrateigenschaften | Einheit | Wert | Beurteilung |  |  |  | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6
Neigung zur Schaumbildung | [-] |  | Bitte auswählen! | Schaum im Faulraum |  | Keine Prozessstörungen durch Schaumbildung | Keine Prozessstörungen durch Schaumbildung | Gelegentliche Prozessstörungen durch Schaumbildung | Erhebliche Prozessstörungen durch Schaumbildung | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine | sehr selten | selten | manchmal | oft | immer
TS-Gehalt | [%] |  | Kein Wert eingegeben! | Anhaltspunkt zu Viskosität im Faulraum |  | günstige Viskosität | Günstiger TS-Gehalt | kritischer TS-Gehalt, Prozessstörungen möglich | ungünstiger TS-Gehalt, Prozessstörungen wahrscheinlich! | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 100
Warmhaltung | [-] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Tagesgang | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Tagesgang | gelegentliche Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Tagesgang | Erhebliche Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Tagesgang | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1e+307 | 1e+307 |  | 0
Lagerbarkeit | [-] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Wochenrhythmus | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Wochenrhythmus | gelegentliche Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Wochenrhythmus | Erhebliche Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Wochenrhythmus | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1e+307 | 1e+307 |  | 0
pH-Wert | [-] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Keine Prozessstörungen durch T-Schwankungen im Tagesgang | Keine Prozessstörungen durch pH-Schwankungen im Tagesgang | gelegentliche Prozessstörungen durch pH-Schwankungen im Tagesgang | Erhebliche Prozessstörungen durch pH-Schwankungen im Tagesgang | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1e+307 | 1e+307 |  | 0
Energieinhalt | [-] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Möglichst kontinuierliche Fütterungsfrequenz | hohe Beschickungsfrequenz | mittlere Beschickungsfrequenz | tiefe Beschickungsfrequenz | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! |  |  |  |  | 1e+307 | 24 | 24 | 2 | 2 | 1e+307
Homogenisierbarkeit | [-] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Optimale Durchmischungsfrequenz | optimale Durchmischungsfrequenz | zu hohe Durchmischungsfrequenz | zu tiefe Durchmischungsfrequenz | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60
Zerkleinerungsnotwendigkeit | [-] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  | Optimale Durchmischungsfrequenz | optimale Durchmischungsfrequenz | zu hohe Durchmischungsfrequenz | zu tiefe Durchmischungsfrequenz | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60
Pasteurisation | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  | Möglichst homogene Durchmischung | homogene Durchmischung | inhomogene Durchmischung | stark inhomogene Durchmischung | Bitte auswählen! | [5 empty] | hervorragend | sehr gut | gut | mittel | schlecht | sehr schlecht
Sterilisation | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  | Möglichst homogene Durchmischung | homogene Durchmischung | inhomogene Durchmischung | stark inhomogene Durchmischung | Bitte auswählen! | [5 empty] | hervorragend | sehr gut | gut | mittel | schlecht | sehr schlecht
Fremd- bzw. Störstoffgehalt | [-] |  | Bitte auswählen! | Gehalt an Kunststoffen, Alu, Steinen etc. |  | Möglichst störungsfreier Betrieb | keine Störstoffbelastung | moderate Störstoffbelastung | grosse Störstoffbelastung | Bitte auswählen! | [5 empty] | nicht nachweisbar | sehr gering | gering | mittel | hoch | sehr hoch
Sinkschichten | [-] |  | Bitte auswählen! | Ablagerungen und Sand im Faulraum |  | Möglichst keine Sinkschichten im Faulraum | keine Störung durch Sinkschichten im Faulraum | mögliche Störung durch Sinkschichten im Faulraum | Störung durch Sinkschichten im Faulraum wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine | sehr selten | selten | manchmal | oft | immer
Schwimmschichten | [-] |  | Bitte auswählen! | Schwimmschichten im Faulraum |  | Möglichst keine Schwimmschichten im Faulraum | keine Störung durch Schwimmschichten im Faulraum | Störung durch Schwimmschichten im Faulraum möglich | Störungen durch Schwimmschichten im Faulraum wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine | sehr selten | selten | manchmal | oft | immer
Geruchsbildung bei Lagerung | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Anzeichen auf Gasverluste | Gasverluste möglich | Gasverluste wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine | sehr schwach / sehr selten | schwach / selten | moderat / manchmal | stark / oft | sehr stark / immer
Leitfähigkeit | [mS] |  | Kein Wert eingegeben! | Salzgehalt |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Eignung als Dünger | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Anzeichen auf Gasverluste | Gasverluste möglich | Gasverluste wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine | sehr schwach / sehr selten | schwach / selten | moderat / manchmal | stark / oft | sehr stark / immer
Makronährstoffe | Einheit | Wert | Beurteilung |  |  |  | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6
oTS-Gehalt | [%] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) | Tool Kennwertberechnung | Auswaschung von Archaeen aus dem Reaktor verhindern | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
oTS-Anteil der TS | [%] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) | Tool Kennwertberechnung | Auswaschung von Archaeen aus dem Reaktor verhindern | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
TOC-Konzentration | [g L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) | Tool Kennwertberechnung | Auswaschung von Archaeen aus dem Reaktor verhindern | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000
CSB-Konzentration | [g L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) | Tool Kennwertberechnung | Auswaschung von Archaeen aus dem Reaktor verhindern | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000
N-Konzentration | [g L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 11 | 22 | 22 | 1000
S-Konzentration | [g L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 | 50 | 1000
C:N-Verhätlnis | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 40 | 40 |  | 0 | 1e+307
C:P-Verhätlnis | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 120 |  | 0 | 1e+307
N:P-Verhätlnis | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 |  | 0 | 1e+307
C:S-Verhätlnis | [-] |  | Kein Wert eingegeben! | Verweilzeit der Biozönose (Mikroorganismen) |  | Auswaschung von Archaeen verhindern | das Verhältnis liegt im optimalen Bereich | das Verhältnis liegt im kritischen Bereich | das Verhältnis liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 200 |  | 0 | 1e+307
Mikronährstoffe | Einheit | Wert | Beurteilung |  |  |  | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6
Aluminium (Al) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 350 | 350 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 1e+307
Blei (Pb) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1e+307
Calcium (Ca) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 300 | 8000 | 8000 | 1e+307
Calcium (Ca) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 |  | 0 | 1e+307
Chrom (Cr) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 1e+307
Eisen (Fe) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 |  | 0 | 1e+307
Eisen (Fe) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 750 | 750 | 5000 | 5000 |  |  | 1e+307 | Optimal 2’400 mg kg-1 TS
Kalium (K) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 400 |  | 0 | 1e+307
Kobalt (Co) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 10 | 10 |  | 0 | 1e+307
Kobalt (Co) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 |  |  | 1e+307 | Optimal 1.8 mg kg-1 TS
Kupfer (Cu) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 1e+307
Kupfer (Cu) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 80 | 80 |  |  | 1e+307 | Optimal 40 mg kg-1 TS
Magnesium (Mg) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 400 | 400 | 720 | 720 |  | 0 | 1e+307
Mangan (Mn) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 50 | 50 |  | 0 | 1e+307
Mangan (Mn) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 1500 | 1500 |  |  | 1e+307 | Optimal 300 mg kg-1 TS
Molybdän (Mo) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1e+307
Molybdän (Mo) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 16 | 16 |  |  | 1e+307 | Optimal 4 mg kg-1 TS
Natrium (Na) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 350 | 350 | 53000 | 53000 | 1e+307
Nickel (Ni) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |  | 0 | 1e+307
Nickel (Ni) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 30 | 30 |  |  | 1e+307 | Optimal 16 mg kg-1 TS
Quecksilber (Hg) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1e+307
Selen (Se) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1e+307
Selen (Se) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 4 | 4 |  |  | 1e+307 | Optimal 0.5 mg kg-1 TS
Wolfram (W) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 30 | 30 |  |  | 1e+307
Wolfram (W) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 30 | 30 |  |  | 1e+307 | Optimal 0.6 mg kg-1 TS
Zink (Zn) | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 150 |  | 0 | 1e+307
Zink (Zn) | [mg kg-1 TS] |  | Kein Wert eingegeben! | Schwermetalle und Mikronährstoffe wirken nur auf Mikroorganismen, wenn sie in löslicher, freier Form vorliegen. |  | Optimale Konzentration | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 400 | 400 |  |  | 1e+307 | Optimal 200 mg kg-1 TS
Hemmstoffe | Einheit | Wert | Beurteilung |  |  |  | optimal | kritisch | ungünstig | default | FALSE | G1 | G2 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G5 | G5 | G6
Nitrat | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nitrit | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sulfit | [mg L-1] |  | Kein Wert eingegeben! |  |  |  | die Konzentration liegt im optimalen Bereich | die Konzentration liegt im kritischen Bereich | die Konzentration liegt im ungünstigen Bereich | Kein Wert eingegeben! | Ungültiger Eingabewert! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aromaten | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Halogene | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Chlorierte Kohlenwasserstoffe | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Antibiotika | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Desinfektions- und Lösungsmittel | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Herbizite, Insektizide und Bakterizide | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Mykotoxine | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f
Siloxane | [-] |  | Bitte auswählen! |  |  |  | keine Prozesshemmung zu erwarten | Prozesshemmung möglich | Prozesshemmung wahrscheinlich! | Bitte auswählen! | [5 empty] | keine Belastung | konstante, tiefe Belastung | c | d | e | f